КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі солі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський район, Дніпропетровської обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Сіль – 36,9 тн., за кодом ДК 021:2015 14410000-8 Кам'яна сіль;

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями),

UA-2024-08-30-009001-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 405 900 грн. 00 коп.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Розмір бюджетного призначення: 405 900 грн. 00 коп., згідно Рішення міської ради № 653 - 32/VІІІ  від 17.04.2024 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: з 15.10.2024р. по 01.11.2024, за адресою: 51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, м. Тернівка, вул. Героїв України, 29.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1.	Детальний опис предмету закупівлі:

Таблиця 1

| Назва предмета закупівлі | Сіль |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 14410000-8 - Кам’яна сіль |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 14410000-8 - Кам’яна сіль |
| Кількість поставки товару | - Кількість: 36,9 тн |
| Місце поставки товару | 51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, м. Тернівка, вул. Героїв України, 29 |
| Строк поставки товару | Строк поставки з 15.10.24р. до 01.11.2024р. |

2.	Предмет закупівлі повинен відповідати:

Таблиця 2

| № з/п | Найменування запропонованого товару* | Найменування та країна виробника* | Країна та місце походження* | Кількість* | Одиниця виміру* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

* Зазначається учасником найменування товару, найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо, кількість одиниць виміру.

** Країною походження товару  вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок. У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Учасник гарантує негайну заміну неякісного товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.

3.2. Товар повинен бути новими, таким, що не був в експлуатації, у робочому стані, виготовлений відповідно до норм безпеки і мати сертифікати/паспорти/тощо на Товар, виготовлений із сертифікованих матеріалів.

3.3. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником у цьому Додатку, а саме:

- оригінали або копії, завірені підписом керівника, паспортів якості та/або сертифікатів відповідності товару діючим державним стандартам і нормам (ДСТУ, ГОСТ, ТУ), тощо.

3.4. Обсяг постачання 36,9 тон

3.5. Умови та місце постачання товару – DDP (Інкотермс-2010), з 15.10.24р. до 01.11.2024р, за адресою: 51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, м. Тернівка, вул. Героїв України, 29.

3.6. Рік виготовлення – не раніше 2024 рік. Термін придатності продукції, на момент поставки не повинен бути меншим ніж 85% від загального гарантійного терміну придатності.

3.7. Ціна Товару, включає в себе усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, згідно з чинним законодавством України, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного Замовником.

3.8. Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист).

3.9. Умови оплати: Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар після одержання товару протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати надходження бюджетного фінансування на розрахункових рахунок Замовника.

3.10. Технічні, якісні характеристики товару зазначені у Талиці 3.

Таблиця 3

| № п/п | Вимоги Замовника | Підтвердження вимог Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДК 021:2015 14410000-8 Кам'яна сіль |  |
| 2 | Із вмістом ферроцианіда калія, з протизлежувальною домішкою до 150 мг/т |  |
| 3 | Крупність – 3 |  |
| 4 | Згідно ДСТУ 4246:2003 |  |
| 5 | Сіль повинна бути без сторонніх домішок, повністю готова до використання замовником за призначенням, відповідати вимогам якості та діючим нормативам (стандартам) |  |
| 6 | Рік випуску – не раніше 2023 рік |  |
| 7 | Гарантійний термін зберігання - 12 місяців з дати виготовлення |  |
| 8 | Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені |  |
| 9 | Доставка повинна бути здійснена в належним чином підготовленому власному або орендованиму автомобільному транспорті Постачальника |  |
| 10 | Вимоги до пакування (упаковки) - насипом |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.